Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wł. Broniewskiego

ul. Kościuszki 28

78-300 Świdwin

Świdwin, dnia 21.08.2013

…………………………							………………….

nazwa i adres placówki							miejscowość, data

Postępowanie nr: 260.05.13

ZAPYTANIE CENOWE

realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości 14 tys. euro

- Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia propozycji cenowej realizacji zadania               pn.”  Usługa serwisowa central wentylacyjnych”,  z prośbą o złożenie oferty

-  na warunkach przedstawionych poniżej.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dane informacyjne:

- Miejsce wykonania usługi: 78-300 Świdwin, ulica Kościuszki 28, budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą  cztery okresowe przeglądy i prace konserwacyjne 3 sztuk urządzeń pn. centrala nawiewno –wentylacyjna typ BS-4, producent- VBW Engineering z Gdyni -wykonywane w następujących okresach:

miesiąc luty/ marzec 2014r,

miesiąc wrzesień/październik 2014r.,

miesiąc luty/ marzec 2015r,

miesiąc wrzesień 2015 r.

przez Wykonawcę i polegające na wykonywaniu następujących czynności:

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń,

- ocena stanu zespołu wentylatorowego,

- ocena stanu wymienników ciepła,

- pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej,

- sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów, ich wymiana,

- sprawdzenie stanu naciągu pasków klinowych,

- ewentualna wymiana pasów,

- sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej,

- kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonywania czynności pomiarowych i regulacyjnych takich jak: regulacja przepustnic w celu ustawienia parametrów przepływu lub wydatku powietrza na kratkach wentylacyjnych znajdujących się poza urządzeniami wentylacyjnymi, dokładnych pomiarów wydajności w sieci kanałów instalacji wentylacyjnej Zamawiającego.

- Usługi konserwacyjne wykraczające poza ustalone ramy będą świadczone wyłącznie po uzgodnieniu i złożeniu przez Zamawiającego dodatkowego zlecenia.

- Zamawiający udostępnia dokumentację techniczną i  dokumentację instalacji związanych z urządzeniem,

- Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu i dostarczenia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi serwisowej (filtry powietrza, paski klinowe, łożyska, żarówki, przekaźniki, styczniki, bezpieczniki itp. ).

- Wymiany pasków klinowych dokonuje się po uprzedniej ocenie stopnia ich zużycia, co oznacza, że wymiana ta nie wchodzi w zakres każdorazowego przeglądu i ma miejsce tylko w przypadku stwierdzenia konieczności jej dokonania dla poszczególnych przekładni pasowych.

- Ponadto Zamawiający ustala iż, wynagrodzenie Wykonawcy za zlecone przez Zamawiającego naprawy awaryjne Wykonawca je wykonuje wcześniej  przedstawiając kalkulację Zamawiającemu do akceptacji.

    - Pozostałe postanowienia:

- Inne istotne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca przy podpisywaniu umowy dołączy kserokopię dokumentu /zaświadczenia  ( poświadczoną przez Wykonawcę napisem” za zgodność z oryginałem” ) potwierdzającego posiadanie uprawnień w przedmiotowym zakresie i przedłoży kserokopię aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności.

- Okres trwania umowy  od 21.09.2013r. – 20.09.2015r.

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena – waga 100 %

- 1. Propozycję cenową obejmującą realizację całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych powyżej proszę złożyć w formie pisemnej – pocztą tradycyjną, kurierem, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście do dnia 28.08.2013r. do godz.10:00 
w sekretariacie pok. nr 48, na adres skrzynki elektronicznej stanislaw.malkowski@o2.pl, lub

na nr faksu 94 365 24 74.

2. Otwarcie ofert dnia 28.08.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  w pomieszczeniu nr 21 -kierownik gospodarczy.

- Składana przez Państwa propozycja cenowa powinna zawierać:

- cenę za realizację przedmiotu zamówienia, z wyodrębnieniem ceny netto, brutto oraz kwoty podatku VAT. Wzór oferty – załącznik Nr 1 do Zapytania cenowego.

- w cenie oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi ( łącznie z kosztem ewentualnego  dojazdu ).

- Propozycje cenowe złożone po upływie terminu określonego w pkt 4 nie będą rozpatrywane.

- Informuję, że tożsame Zapytania cenowe zostały przekazane również innym wykonawcom oraz treść Zapytania została umieszczona na stronie internetowej WWW.bip.zspswidwin.pl

- Zamawiający dokona wyboru wykonawcy zamówienia w terminie do 5 dni od upływu terminu składania propozycji cenowych. Stosowna informacja wraz z uzasadnieniem wyboru zostanie przekazana Państwu pocztą elektroniczną oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej WWW.bip.zspswidwin.pl

Dziękuję Państwu za przedstawienie propozycji cenowej realizacji niniejszego zamówienia.

Z poważaniem

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wł. Broniewskiego

w Świdwinie

mgr Edward Wójcik

Załączniki do Zapytania cenowego:

- załącznik nr 1 – wzór oferty.

- załącznik nr 2 – wzór umowy.