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78-300 Świdwin
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nazwa i adres placówki							miejscowość, data


Postępowanie nr: 260.05.13
ZAPYTANIE CENOWE
[bookmark: OLE_LINK10]realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości 14 tys. euro

I. Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia propozycji cenowej realizacji zadania               pn.”  Usługa serwisowa central wentylacyjnych”,  z prośbą o złożenie oferty 

     -  na warunkach przedstawionych poniżej.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Dane informacyjne:

1. Miejsce wykonania usługi: 78-300 Świdwin, ulica Kościuszki 28, budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego. 
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą  cztery okresowe przeglądy i prace konserwacyjne 3 sztuk urządzeń pn. centrala nawiewno –wentylacyjna typ BS-4, producent- VBW Engineering z Gdyni -wykonywane w następujących okresach: 

miesiąc luty/ marzec 2014r,
miesiąc wrzesień/październik 2014r.,
miesiąc luty/ marzec 2015r,
miesiąc wrzesień 2015 r.
 przez Wykonawcę i polegające na wykonywaniu następujących czynności:
· oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń,
· ocena stanu zespołu wentylatorowego,
· ocena stanu wymienników ciepła,
· pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej,
· sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów, ich wymiana,
· sprawdzenie stanu naciągu pasków klinowych,
· ewentualna wymiana pasów,
· sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej,
· kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.




3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonywania czynności pomiarowych i regulacyjnych takich jak: regulacja przepustnic w celu ustawienia parametrów przepływu lub wydatku powietrza na kratkach wentylacyjnych znajdujących się poza urządzeniami wentylacyjnymi, dokładnych pomiarów wydajności w sieci kanałów instalacji wentylacyjnej Zamawiającego.
4. Usługi konserwacyjne wykraczające poza ustalone ramy będą świadczone wyłącznie po uzgodnieniu i złożeniu przez Zamawiającego dodatkowego zlecenia.
5. Zamawiający udostępnia dokumentację techniczną i  dokumentację instalacji związanych z urządzeniem,
6. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu i dostarczenia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi serwisowej (filtry powietrza, paski klinowe, łożyska, żarówki, przekaźniki, styczniki, bezpieczniki itp. ).
7. Wymiany pasków klinowych dokonuje się po uprzedniej ocenie stopnia ich zużycia, co oznacza, że wymiana ta nie wchodzi w zakres każdorazowego przeglądu i ma miejsce tylko w przypadku stwierdzenia konieczności jej dokonania dla poszczególnych przekładni pasowych. 
8. Ponadto Zamawiający ustala iż, wynagrodzenie Wykonawcy za zlecone przez Zamawiającego naprawy awaryjne Wykonawca je wykonuje wcześniej  przedstawiając kalkulację Zamawiającemu do akceptacji. 

III. Pozostałe postanowienia:

1. Inne istotne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca przy podpisywaniu umowy dołączy kserokopię dokumentu /zaświadczenia  ( poświadczoną przez Wykonawcę napisem” za zgodność z oryginałem” ) potwierdzającego posiadanie uprawnień w przedmiotowym zakresie i przedłoży kserokopię aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności.

2. Okres trwania umowy  od 21.09.2013r. – 20.09.2015r.
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – waga 100 %

4. [bookmark: OLE_LINK11]1. Propozycję cenową obejmującą realizację całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych powyżej proszę złożyć w formie pisemnej – pocztą tradycyjną, kurierem, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście do dnia 28.08.2013r. do godz.10:00 
w sekretariacie pok. nr 48, na adres skrzynki elektronicznej stanislaw.malkowski@o2.pl, lub
 na nr faksu 94 365 24 74.
	2. Otwarcie ofert dnia 28.08.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  w pomieszczeniu nr 21 -kierownik gospodarczy. 

5. Składana przez Państwa propozycja cenowa powinna zawierać:
a) cenę za realizację przedmiotu zamówienia, z wyodrębnieniem ceny netto, brutto oraz kwoty podatku VAT. Wzór oferty – załącznik Nr 1 do Zapytania cenowego.
b) w cenie oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi ( łącznie z kosztem ewentualnego  dojazdu ).

6. [bookmark: OLE_LINK12]Propozycje cenowe złożone po upływie terminu określonego w pkt 4 nie będą rozpatrywane. 

7. [bookmark: OLE_LINK2]Informuję, że tożsame Zapytania cenowe zostały przekazane również innym wykonawcom oraz treść Zapytania została umieszczona na stronie internetowej WWW.bip.zspswidwin.pl

8. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy zamówienia w terminie do 5 dni od upływu terminu składania propozycji cenowych. Stosowna informacja wraz z uzasadnieniem wyboru zostanie przekazana Państwu pocztą elektroniczną oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej WWW.bip.zspswidwin.pl



Dziękuję Państwu za przedstawienie propozycji cenowej realizacji niniejszego zamówienia.

Z poważaniem


Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Wł. Broniewskiego
w Świdwinie

mgr Edward Wójcik

Załączniki do Zapytania cenowego:

1. załącznik nr 1 – wzór oferty.
2. załącznik nr 2 – wzór umowy.


