ZAPYTANIE CENOWE
 Numer postępowania: ZSP_230_08_2013   „Usługa montażu i wykonania instalacji monitoringu”.
 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadami  realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie”.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie przy ulicy Kościuszki 28,     NIP: 672-18-04-878 zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej „ na wykonanie „Usługi montażu i wykonania instalacji monitoringu Sali gimnastycznej”.

szczegółowo opisanej,  jak poniżej:
I. Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia propozycji cenowej realizacji zadania               pn.”  Usługa montażu i wykonania instalacji monitoringu”,  z prośbą o złożenie oferty 

     -  na warunkach przedstawionych poniżej.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dane informacyjne:

1. Miejsce wykonania usługi: 78-300 Świdwin, ulica Kościuszki 28, budynek Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego. 

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) montaż i uruchomienie instalacji monitoringu – system CCTV -budynku Sali gimnastycznej,
2) Zamawiający dla Wykonawcy przekaże następujące urządzenia;
· kamery  zewnętrzne + zasilacze do kamer + uchwyt do mocowania- -sztuk 2,
· kamerę wewnętrzną + zasilacz - sztuk1,
· rejestrator wraz z twardym dyskiem - sztuk 1
celem wykonania montażu i uruchomienia instalacji systemy CCTV.
3. Materiały (jak kable, przewody wewnętrzne i zewnętrzne itp.) w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
4. Po wykonaniu instalacji Wykonawca przeszkoli pracownika Zamawiającego.
5. Dokumentem potwierdzającym właściwe wykonanie instalacji będzie protokół odbioru.
6. Wykonawca udziela na wykonaną usługę 6 – cio miesięcznej gwarancji.
7. Wykonawca dokona pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania i rezystencji instalacji.
8. Wykonawca wykona pomiary rezystencji uziemienia.
9. W celu właściwego skalkulowania ceny, Zamawiający dla Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu umożliwi przeprowadzenie wizji przedmiotu zamówienia w dni powszednie, w godzinach  7:30 – 14:00.

.
III. Pozostałe postanowienia:

1. Inne istotne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca przy podpisywaniu umowy dołączy kserokopię dokumentu /zaświadczenia  ( poświadczoną przez Wykonawcę napisem” za zgodność z oryginałem” ) potwierdzającego posiadanie uprawnień w przedmiotowym zakresie.
2. Wykonawca w oferowanej cenie wlicza koszt transportu i ewentualną wartość upustu.
3. Należność płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury i wykonania usługi. 
4.  Termin realizacji: – 14 dni od daty podpisania umowy.
5.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
Cena             - 100%
6.   Opis sposobu przygotowania oferty:

 Wykonawca składa jedną ofertę w języku polskim,  pismem czytelnym (Wzór stanowi załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego ), 
7. Oferty  w zamkniętych kopertach  z opisem „Usługa montażu i wykonania instalacji monitoringu.”  należy składać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego, ulica Kościuszki 28,  78-300 Świdwin  (Sekretariat p. nr 48) lub faxem na numer: 94 365 24 74  lub  mailem na adres: stanisław.malkowski@o2.pl  (skan oferty).
8. Wykonawca ma prawo, najpóźniej na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert dokonać wycofania lub wymiany oferty czy dokonać zmian w jej treści. 
9. Termin składania ofert upływa dnia  09.10.2013r. o godzinie 10:00
10.  Odczytanie ofert nastąpi dnia 09.10.2013r. o godzinie 10:15, w  pokoju Nr 21 Kierownik Gospodarczy  ( parter budynku Szkoły ).  
11. Termin związania ofertą wynosi 15 dni, licząc od daty  upływu terminu składania ofert cenowych.
12. Informuję, że tożsame Zapytanie cenowe zostało przekazane również innym wykonawcom oraz treść Zapytania została umieszczona na stronie internetowej WWW.bip.zspswidwin.pl
13. Zamawiający przekaże treść informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty wszystkim oferentom, biorącym udział w postępowaniu, w terminie 3 dni licząc od daty wyznaczonej do składania ofert, ponadto  umieści ją na stronie www.bip.zspswidwin.pl
14. Zamawiający, w terminie 5 dni od daty wyboru z Wykonawcą najkorzystniejszej oferty podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia.  
15. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniam kierownika gospodarczego tut. Zespołu Szkół Pana Stanisława Małkowskiego, tel. 94 36 524 74 lub kom. +48 500 205 725, e- mail: stanislaw.malkowski@o2.pl,
       Świdwin, dnia 02.10.2013r.
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