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Postępowanie nr: 260.11.2013
ZAPYTANIE CENOWE

realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości 14 tys. euro
I. Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia propozycji cenowej realizacji zadania               pn.” wykonanie usługi konserwacji urządzeń dźwigowych w roku 2014”.
1. konserwacja platformy pionowej z transportem hydraulicznym typ. ROKA Rehacare - do transportu osób niepełnosprawnych typ - szt. 1

2. konserwacja dźwigu osobowego typy GULLIVER  nr fabr.2001930, udźwig 300kg –szt.1

     -  na warunkach przedstawionych poniżej.

     II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przyjęcie urządzenia dźwigowego do konserwacji może nastąpić jedynie na podstawie zlecenia i po dopuszczeniu do eksploatacji przez Inspektora Dozoru Technicznego    (w stanie bezusterkowym).

2. WYKONAWCA winien utrzymać urządzenie dźwigowe w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych.

3. WYKONAWCA winien utrzymać urządzenie dźwigowe w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalną, sprawną, bezpieczna i bezawaryjną eksploatację i ma obowiązek przestrzegać przepisy UDT i instrukcji konserwacji oraz zgłoszoną usterkę usunąć  w ciągu najbliższych 48 godzin roboczych.

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapewnić WYKONAWCY swobodny dostęp do urządzenia; maszynownia powinna być zamknięta, a klucz od niej wydany jedynie osobie upoważnionej. W przypadku unieruchomienia urządzenia, należy natychmiast powiadomić konserwatora.

5. W przypadku stwierdzenia przez UDT lub konserwatora konieczności wykonania naprawy wykraczającej poza umowę na konserwację ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest wystawić zlecenie na dokonanie naprawy.

6. W przypadku stwierdzenia przez konserwatora – w obecności przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO – uszkodzenia urządzenia spowodowanego wadliwą eksploatacją, kradzieżą lub dewastacją koszty naprawy i dojazdu będą dodatkowo doliczone do faktury zasadniczej za konserwację.

7. Cena obejmuje koszt konserwacji za okres 1-go miesiąca, przy założeniu dogodnego dojścia do urządzenia, bez konieczności oczekiwania na przerwanie cyklu pracy lub innych utrudnień.

8. Cena obejmuje koszt robocizny wraz z dojazdem oraz koszt dostawy drobnych materiałów konserwacyjnych, np.: smarów, sprężynek, żarówek sygnalizacyjnych, bezpieczników, śrub, podkładek, nafty, czyściwa, zawleczek, itp. – o wartości do 5 % ceny usługi. Każdorazowo kwota niewykorzystana w danym miesiącu przechodzi na następny miesiąc.

9. Cena konserwacji obejmuje udział jedynie w komisjach okresowych UDT.

10. Cena nie obejmuje kosztu pomiarów elektrycznych, sporządzania protokołów wymaganych przez UDT.

11. Cena nie obejmuje opłat związanych z rewizjami dźwigu przez UDT, które pokrywa ZAMAWIAJĄCY.

12. Cena za konserwację nie obejmuje wykonania prac typu: remonty bieżące, średnie, główne i modernizacji urządzenia dźwigowego.

13. O wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres objęty ceną zawartą w umowie, jak również kwalifikujący urządzenia do remontu kapitalnego WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO.

14. WYKONAWCA będzie prowadzić zeszyt konserwacji urządzenia dla dokonywania wszelkich wpisów przez zainteresowanych.

15. Niniejszą umową nie są objęte roboty, których wykonanie leży w kompetencji ZAMAWIAJĄCEGO, a mianowicie:

a) roboty elektryczne dotyczące pionu zasilania do wyłącznika głównego,

b) roboty murarsko-malarskie.

II.   Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone         w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia załącznik nr 2 i 3.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

III.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

Cena             - 100%

IV. Pozostałe postanowienia:
1. Inne istotne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca przy podpisywaniu umowy dołączy kserokopię dokumentu /zaświadczenia  ( poświadczoną przez Wykonawcę napisem” za zgodność z oryginałem” ) potwierdzającego posiadanie uprawnień w przedmiotowym zakresie i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
2. Termin realizacji zamówienia:

   
   - okres 01.01.2014 – 31.12.2014
3. Propozycję cenową obejmującą realizację całości lub części przedmiotu zamówienia na warunkach określonych powyżej proszę złożyć w formie pisemnej – pocztą tradycyjną ( z dopiskiem: „Usługa konserwacji dźwigów w 2014r.”, kurierem, faksem, pocztą elektroniczną (skan oferty) lub osobiście do dnia 11.12.2013r. do godz.10:00 w sekretariacie pok. nr 48, na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł . Broniewskiego, 78-300 Świdwin ul. Kościuszki 28 lub na adres skrzynki elektronicznej stanislaw.malkowski@o2.pl, lub na nr faksu 94 365 24 74.
4. Składana przez Państwa propozycja cenowa powinna zawierać:

-cenę za realizację przedmiotu zamówienia, z wyodrębnieniem ceny netto, brutto oraz kwoty podatku VAT. Wzór oferty – załącznik Nr 1 do Zapytania cenowego.
5. Propozycje cenowe złożone po upływie terminu określonego w pkt 5 nie będą rozpatrywane. 

6. Informuję, że tożsame Zapytania cenowe zostały przekazane również innym wykonawcom.

7. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy zamówienia w terminie do 3 dni od upływu terminu składania propozycji cenowych. Stosowna informacja wraz z uzasadnieniem wyboru zostanie przekazana Państwu pocztą elektroniczną.

Dziękuję Państwu za przedstawienie propozycji cenowej realizacji niniejszego zamówienia.

Z poważaniem

Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Wł. Broniewskiego

w Świdwinie

mgr Edward Wójcik

Załączniki do Zapytania cenowego:
1. załącznik nr 1 – wzór oferty.

2. załącznik nr 2 – wzór umowy.

3. załącznik Nr 3 i 4 – oświadczenia.

