ZSP_260_79_14

……………………………………

(nr postępowania)

Świdwin, dnia 16.01.2014

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

- (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy).

Zamawiający:

Powiat Świdwiński-                    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Wł. Broniewskiego,                      ul. Kościuszki 28                               78-300 Świdwin

Prosi o złożenie oferty cenowej dla zmówienia pn.

„  usługa czyszczenia kanałów wentylacji”,

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych wraz z kratkami wentylacyjnymi o długości ok. 360 mb. Przy niedostępności do kanałów instalacji Wykonawca wykonuje klapy rewizyjne.

- Niniejsze zamówienie nie obejmuje czyszczenia 3 central ani wymiany filtrów tych central.

- Miejsce wykonania usługi: 78-300 Świdwin, ulica Kościuszki 28, budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego.

- Ilość i typ central wentylacyjnych: 3 centrale nawiewno – wywiewne,

typ: VBW BS-4,

- Powierzchnia pomieszczeń objętych siecią wentylacyjną – ok.1970,00 m²,

- Kubatura budynku objętego siecią wentylacyjną – ok.8.000,00m ³,

- Dla właściwego skalkulowania wartości oferty Zamawiający dla Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu, umożliwi przeprowadzenie wizji przedmiotu zamówienia w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:00.

- Szczególny obowiązek WYKONAWCY:

z wykonania usługi przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządza protokół potwierdzający skuteczność czyszczenia kanałów instalacji wentylacyjnej – zgodnie z normą PN-EN 15780:2011.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002, nr 75, poz.690 ze zm.); Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, nr 129, poz. 844 ze zm.).

- Termin realizacji zamówienia – w dniach 17.02-28.02.2014r (w czasie ferii zimowych szkoły).

- Kryteria ocen oferty  - cena 100%.

- Termin związania z ofertą- 14 dni licząc od dnia upływu złożenia oferty.

- Miejsce, termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia: 23.01.2014r. do godz. 10:00 w sekretariacie szkoły pok.48, 78-300 Świdwin ul. Kościuszki 28, faxem na nr 94 365 24 74 lub pocztą elektroniczną na adres: stanisław.malkowski@o2.pl (skan oferty).

- Inne istotne warunki zamówienia – realizacja przedmiotu zamówienia wyłącznie w okresie ferii zimowych w szkole.

Dyrektor

Edward Wójcik						                                                                 (podpis osoby uprawnionej)

Sporządził : Stanisław Małkowski

stanisław.malkowski@o2.pl

Tel./ fax:  94 365 24  74.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - wzór oferty

- Załącznik nr2 - wzór umowy